67 — L5-CAS-10

UDI Traceability Framework (UTF)

Versión Integrada Blindada v2.0

Dominio: CAS
Naturaleza: Irreversible
Tipo: Híbrido
Persistencia: Append-Only
Soporte: Digital + Hash
Dependencia primaria: L4-ORQ-05
Clasificación: Marco Técnico
Función estructural: Trazabilidad dispositiva integral intra y post-implantación

Alineado con:

- DAF

Arquitectura - Documentos Input…

- L5-CAS-01 a L5-CAS-09

- L4-ORQ-05

- GCL

6 Outputo Governance & Consensu…

- L8-QLT-97

I. Naturaleza Ontológica

El registro UDI es un evento técnico-clínico híbrido, no una transición del autómata.

Formalmente:

UDI_record ∉ StateMachine
UDI_record ∈ Case_Event_Ledger

No altera estado clínico.
No modifica trayectoria.
No impacta EUL.

Es un evento irreversible asociado al caso.

II. Registro Obligatorio y Enforcement

Cada CPO debe declarar:

UDI_required_flag ∈ {TRUE, FALSE}

Si:

UDI_required_flag = TRUE
y
Implant_detected = TRUE
y
UDI_record_missing = TRUE

→ Hard_Stop operativo.

No puede cerrarse fase quirúrgica sin registro válido.

III. Prohibición Post-Cierre

Formalmente:

If Case_Status = CLOSED_TERMINAL
→ UDI_record_creation = PROHIBITED

Eventos posteriores solo mediante:

UDI_Post_Implant_Event

Nunca modificación retroactiva.

IV. Contenido Obligatorio

UDI_record =

(
UDI_DI
∧ UDI_PI
∧ Lot
∧ Serial
∧ Expiry
∧ Implant_timestamp
∧ Actor
∧ Anatomical_location
∧ OR_session_hash
∧ Material_release_hash
∧ Decision_Card_hash
∧ Snapshot_hash
)

Todo campo estructurado.

V. Implantes Compuestos

Nueva integración:

Composite_Implant_Group_ID

Permite agrupar múltiples UDI bajo una unidad lógica.

Ejemplo:

Válvula + anillo + suturas especializadas.

Cada componente mantiene su UDI individual, pero comparten Group_ID.

VI. Evento de Explantación

Nueva estructura:

UDI_Explant_Event

Incluye:

- Referencia UDI_original_hash

- Timestamp

- Actor

- Motivo

- Estado dispositivo posterior

- Snapshot_hash vigente

No elimina UDI original.
Se encadena al mismo Case_Event_Ledger.

VII. Correcciones

Correction_Record incluye:

Correction_Type ∈ {Data_entry_error, Mis-scan, Serial_mismatch}

Debe:

- Referenciar UDI_original_hash

- No modificar registro original

- Crear cadena correctiva independiente

Append-only.

VIII. Recall Event Formal

Nueva integración:

Recall_Event_Record

Incluye:

- Recall_notice_ID

- Fabricante

- Nivel riesgo

- Acción recomendada

- Fecha notificación

- Estado notificación paciente

- Referencia UDI_DI o lote

Permite generar:

Recall_Affected_Case_List

Sin modificar casos cerrados.

Puede generar Post-Closure_Addendum si aplica.

IX. Encadenamiento Criptográfico Ampliado

H_UDI_n = SHA256 (
Previous_UDI_hash +
Case-ID +
Composite_Group_ID +
UDI_DI +
UDI_PI +
Implant_timestamp +
OR_session_hash +
Material_release_hash +
Decision_Card_hash +
Snapshot_hash
)

Cadena independiente pero vinculada a cadena CAS.

X. Integración con Cierre (L5-CAS-09)

CCF debe incluir:

Full_UDI_chain_hash

Cierre consolida:

- Número total implantes

- Número explantes

- Composite_groups

- Flags recall activos

Sin UDI_complete = TRUE → cierre bloqueado si requerido.

XI. Integración con Reconciliación (L5-CAS-08)

CRF puede:

- Correlacionar UDI_DI con outcome.

- Detectar tasa complicación por modelo.

- Generar Pattern_Flag si repetitivo.

Pero no genera acción clínica automática.

XII. Protección Anti-Drift Industrial

UTF v2.0:

- Permite trazabilidad total por serie/lote.

- Vincula acto quirúrgico con cadena industrial.

- Permite auditoría regulatoria.

- Permite análisis multicase por modelo.

- Refuerza defensa ante litigio por dispositivo.

XIII. Prohibiciones Absolutas

UTF no puede:

- Permitir registro posterior al cierre.

- Modificar UDI original.

- Permitir implantación sin registro si obligatorio.

- Eliminar registro histórico.

- Alterar resultado clínico.

Es trazabilidad, no gobernanza clínica.